Информация о техническом состоянии эл. сетей

1. Аварийных ограничений (отключений) за 2016 год по границам зон деятельности ОАО «Элеконд» в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии не было.

2. Недопоставленной в результате аварийных ограничений (отключений) электрической энергии не было.

3. Присоединенная мощность ГПП 110/6кВ «Элеконд» 30 МВА, суммарная максимальная мощность 45,6 МВт, свободной для технологического присоединения мощности нет.

4. Вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов ОАО «Элеконд» производится в сроки, утвержденные планом ППР.

Главный энергетик                                                                 А.Л. Федоров