## Лист1
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением 35 кВ и выше с дифференциацией по всем уровням напряжения

№ п/п	Наименование подстанции, распределительного пункта	Месторасположение		Технические характеристики
		Регион	Муниципальное образование	Классы напряжения, кВ	Пропускная способность с учетом критерия (n-1),МВА	Текущий резерв/ дефицит мощности, МВт	Текущий резерв/ дефицит мощности для технологического присоединения, МВт

А	1	2	3	4	5	6	7
1	ГПП «Элеконд» 110/6 кВ	УР	Сарапул	110/6	10	1,35	1,35

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения

№ п/п	Наименование подстанции, распределительного пункта	Месторасположение		Технические характеристики
		Регион	Муниципальное образование	Классы напряжения, кВ	Пропускная способность с учетом критерия (n-1),МВА	Текущий резерв/ дефицит мощности, МВт	Текущий резерв/ дефицит мощности для технологического присоединения, МВт

А	1	2	3	4	5	6	7
1	Трансформаторная подстанция ТП1 6/0,4 кВ	УР	Сарапул	110/6	8	0	0
1	Трансформаторная подстанция ТП2 6/0,4 кВ	УР	Сарапул	110/6	6	0	0
1	Трансформаторная подстанция ТП3 6/0,4 кВ	УР	Сарапул	110/6	2	0	0
1	Трансформаторная подстанция ТП6 6/0,4 кВ	УР	Сарапул	110/6	2	0	0
1	Трансформаторная подстанция ТП7 6/0,4 кВ	УР	Сарапул	110/6	1	0	0