Информация, раскрываемая в соответствии с подпунктом «г» пункта 19 «Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (утв. постановлением Правительства РФ от 21.04.2004 г. № 24)

        пункт 19 г) абзац 6 «Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии»:

Аварийных отключений за отчетный период не было.

        пункт 19 г) абзац 7 «О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше:

№п/п	Наименование подстанции, распределительного пункта	Месторасположение		Технические характеристики
		Регион	Муниципальное образование	Класс напряжения, кВ	Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВа	Текущий резерв/дефицит мощности, МВт	Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт
А	1	2	3	4	5	6	7
1	ГПП «Элеконд» 110/6 кВ	УР	г. Сарапул	110/6	10/20	1,06	1,06

     пункт 19 г) абзац 8 «О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения:

№п/п	Наименование подстанции, распределительного пункта	Месторасположение		Технические характеристики
		Регион	Муниципальное образование	Класс напряжения, кВ	Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВа	Текущий резерв/дефицит мощности, МВт	Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт
А	1	2	3	4	5	6	7
1	Трансформаторная подстанция ТП1 6/0,4 кВ	УР	г. Сарапул	6/0,4	8	0	0
2	Трансформаторная подстанция ТП2 6/0,4 кВ	УР	г. Сарапул	6/0,4	6	0	0
3	Трансформаторная подстанция ТП3 6/0,4 кВ	УР	г. Сарапул	6/0,4	2	0	0
4	Трансформаторная подстанция ТП6 6/0,4 кВ	УР	г. Сарапул	6/0,4	2	0	0
5	Трансформаторная подстанция ТП7 6/0,4 кВ	УР	г. Сарапул	6/0,4	1	0	0

      пункт 19 е) «О величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 « Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», с распределением по уровням напряжения:

Наименование сетевой организации	Единицы измерения	Отчетный период	Усредненная за квартал величина резервируемой максимальной мощности суммарно по всем потребителям электрической энергии, в отношении которых эта величина определяется и в отношении энергопринимающих устройств которых такой сетевой организацией заключен договор, с разбивкой по каждому уровню напряжения
			итого	ВН	СН1	СН2	НН
АО «Элеконд»	МВт	1 кв. 2022	1,06	1,06	-	0	0
АО «Элеконд»	МВт	2 кв. 2022	1,05	1,05	-	0
АО «Элеконд»	МВт	3 кв. 2022	1,06	1,06	-	0
АО «Элеконд»	МВт	4 кв. 2022	1,06	1,06	-	0