## форма 1.3.
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг за 2021 год ____________________________________
наименование организации
№ / п/п	Наименование составляющей показателя	Метод определения	Фактическое значение за 2021 год	проверка
1	Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой / организации, шт.	В соответствии с заключенными / договорами по передаче электроэнергии	29	29
2	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час	сумма произведений по столбцу 9 / и столбцу 13 формы 8.1, деленная / на значение пункта 1 Формы 1.3 / (Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 / формы 1.3). / При этом учитываются только события, / по которым значения в столбце 8 равны "В", / а в столбце 27 равны "1"	0,00000
3	Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт.	Сумма по столбцу 13 формы 8.1 / и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 / (Σ столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 / формы 1.3). / При этом учитываются только события, / по которым значения в столбце 8 равны "В", / а в столбце 27 равны "1"	0,00000

Главный энергетик АО «Элеконд» А.Л.Федоров.

## форма 3.1
Форма 3.1. Отчетные данные за 2021 год для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети / ______________________________
наименование организации
Показатель	Число, шт.
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр)	0
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр)	0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр)	0,00000

Главный энергетик АО «Элеконд» А.Л.Федоров.

## форма 3.2
Форма 3.2. Отчетные данные за 2021 год для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети _____________________________
наименование организации
Показатель	Число, шт.
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр)	0
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр)	0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр)	0,00000

Главный энергетик АО «Элеконд» А.Л.Федоров.

## форма 4.1
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг за 2021 год сетевой организации_________________________________
Показатель	№ формулы (пункта) методических указаний	Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп)	1	для ЕНЭС
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens)	4	для ЕНЭС
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi)	2	0,0000
Показатель средней частоты / прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi)	3	0,00000
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)	12	0,00000
Показатель уровня качества / обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо)	11	1,00000
Плановое значение показателя Пп, Пплп	Пункт 4.1 методических указаний	для ТСО, у которых ДПР до 2014 года
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр	Пункт 4.1 методических указаний	0	В соответствии с приказом органа регулирования на ДПР (указывается значение на 2020 год)
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо	Пункт 4.1 методических указаний
Плановое значение показателя Пens, Пплens	Пункт 4.1 методических указаний
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi	Пункт 4.2 методических указаний	1	В соответствии с приказом органа регулирования на ДПР (указывается значение на 2020 год)
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi	Пункт 4.2 методических указаний	1,00000	В соответствии с приказом органа регулирования на ДПР (указывается значение на 2020 год)
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад	Пункт 5 методических / указаний
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1	п. 5.1.5 , п 4.2.7.	1	0,3	Для территориальных сетевых организаций, в отношении которых переход к регулированию цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии в форме долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности осуществлен до 1 июля 2010 года, - 30% на первые три расчетных периода регулирования и 25% на следующие расчетные периоды регулирования первого долгосрочного периода регулирования;
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2	Пункт 5 методических / указаний	1	0,3	для остальных территориальных сетевых организаций - 35% на первые три расчетных периода регулирования и 30% на следующие расчетные периоды регулирования первого долгосрочного периода регулирования.
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью)	Пункт 5 методических / указаний			В последующие долгосрочные периоды регулирования коэффициенты снижаются, в случае достижения показателей, на 1% в год - до 15% для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и до 25% для территориальных сетевых организаций
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации)	п. 5.1.5 , п 4.1.2.	1	0,3	В последующие долгосрочные периоды регулирования коэффициенты снижаются, в случае достижения показателей, на 1% в год - до 15% для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и до 25% для территориальных сетевых организаций
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации)	Пункт 5 методических / указаний
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации)	п. 5.1.4.	0,8	Kкач3 - показатель качества исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго России от 15 апреля 2014 г. N 186. Показатель считается достигнутым (Kкач3 = 0) в случае исполнения сетевыми организациями требований приказа Минэнерго России N 186, в том числе исполнения сетевыми организациями требований по своевременному, полному и достоверному раскрытию информации в соответствии с Приложением 1 и 7 приказа Минэнерго России N 186.

Главный энергетик АО «Элеконд» А.Л.Федоров.

## форма 4.2
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2021 год ______________________________
Показатели	№ пункта / методических указаний	Значение
1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад	пункт 5	для ЕНЭС и для ТСО, у которых ДПР начался с 2014 по 2018 год
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1	Пункт 5	1
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2	Пункт 5	1
4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач	Пункт 5	для ЕНЭС
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1	Пункт 5	1
6._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2	Пункт 5	для ТСО, у которых ДПР начался с 2014 по 2018 год
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3	Пункт 5	0,8
Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб	п. 5.1.4.	0,98

Главный энергетик АО «Элеконд» А.Л.Федоров.

## форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за					2021	год

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии					Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации					Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании			Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:					Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
				ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				Смежные сетевые организации и производители электрической энергии			Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования
				1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1
2

Главный энергетик АО «Элеконд» А.Л.Федоров.

## форма 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года
____________________________________________________________
Наименование сетевой организации

N п/п	Наименование составляющей показателя	Метод определения	Метод определения
1	Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения:	В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии:	29

1,1	ВН (110 кВ и выше), шт.

1,2	СН-1 (35 кВ), шт.

1,3	СН-2 (6 - 20 кВ), шт.		12

1,4	НН (до 1 кВ), шт.		17

2	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час.	Сумма произведений по столбцу 9 / и столбцу 13 формы 8.1, деленная / на значение пункта 1 Формы 1.3 / (Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 / формы 1.3). / При этом учитываются только события, / по которым значения в столбце 8 равны "В", / а в столбце 27 равны "1"	0

3	Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт.	Сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 / ( столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) / При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1	0

4	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час.	Сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 / ( столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) / При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"

Главный энергетик АО «Элеконд» А.Л.Федоров.

## Данные по Ккач3 (1)
Стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей
Показатель	№ пункта приказа Минэнерго России №186	Ссылка на источник размещения информации	Дата публикации информации	Сроки размещения информации
Паспорт услуги (процесса) сетевой организации	пункт 8	https://elecond.ru/disclosure/electricity-transmission	22.02.21	-
Информация о качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации за предшествующий год:	пункт 10	https://elecond.ru/disclosure/electricity-transmission	22.02.21	до 01.04.
1. Общая информация о сетевой организации	пункт 10	https://elecond.ru/disclosure/electricity-transmission	22.02.21
2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии	пункт 10	https://elecond.ru/disclosure/electricity-transmission	22.02.21
2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.	пункт 10	https://elecond.ru/disclosure/electricity-transmission	22.02.21
2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.	пункт 10	https://elecond.ru/disclosure/electricity-transmission	22.02.21
2.3. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде, заполняется в произвольной форме.	пункт 10	https://elecond.ru/disclosure/electricity-transmission	22.02.21
2.4. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся качества оказания услуг по передаче электрической энергии, заполняется в произвольной форме.	пункт 10	https://elecond.ru/disclosure/electricity-transmission	22.02.21
3. Информация о качестве услуг / по технологическому присоединению	пункт 10	https://elecond.ru/disclosure/electricity-transmission	22.02.21
3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах ее увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации, заполняется в произвольной форме.	пункт 10	https://elecond.ru/disclosure/electricity-transmission	22.02.21
3.2. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде, заполняется в произвольной форме.	пункт 10	https://elecond.ru/disclosure/electricity-transmission	22.02.21
3.3. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся предоставления услуг по технологическому присоединению, заполняется в произвольной форме.	пункт 10	https://elecond.ru/disclosure/electricity-transmission	22.02.21
3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.	пункт 10	https://elecond.ru/disclosure/electricity-transmission	22.02.21
3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интерактивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом).	пункт 10	https://elecond.ru/disclosure/electricity-transmission	22.02.21
4. Качество обслуживания	пункт 10	https://elecond.ru/disclosure/electricity-transmission	22.02.21
4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.	пункт 10	https://elecond.ru/disclosure/electricity-transmission	22.02.21
4.2 Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.	пункт 10	https://elecond.ru/disclosure/electricity-transmission	22.02.21
4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.	пункт 10	https://elecond.ru/disclosure/electricity-transmission	22.02.21
4.4. Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений всего, обращений, содержащих жалобу, обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в отчетном периоде, в соответствии с пунктом 4.1 Информации о качестве обслуживания потребителей услуг.	пункт 10	https://elecond.ru/disclosure/electricity-transmission	22.02.21
4.5. Описание дополнительных услуг, оказываемых потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций.	пункт 10	https://elecond.ru/disclosure/electricity-transmission	22.02.21
4.6. Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, участники ВОВ и боевых действий на территориях других государств в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", матери-одиночки, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"	пункт 10	https://elecond.ru/disclosure/electricity-transmission	22.02.21
4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.	пункт 10	https://elecond.ru/disclosure/electricity-transmission	22.02.21
4.8. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей.	пункт 10	https://elecond.ru/disclosure/electricity-transmission	22.02.21
4.9. Информация по обращениям потребителей.	пункт 10	https://elecond.ru/disclosure/electricity-transmission	22.02.21

Главный энергетик АО «Элеконд» А.Л.Федоров.

## Данные по Ккач3 (2)
СТРУКТУРА
РАЗДЕЛА "ПОТРЕБИТЕЛЯМ" ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА
СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п	Наименование подраздела	Содержание	Описание	Наличие	срок размещения
				(да/нет)
1	Территория обслуживания сетевой организации	Общая информация	Перечень зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности филиала или принадлежащего ему на ином законном основании	да	22.02.22
2		Техническое состояние сетей	Сведения о техническом состоянии сетей, в том числе:	да
			1) сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;		22.02.22
			2) объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии;		22.02.22
			3) ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)		22.02.22
3	Передача электрической энергии	Общая информация о передаче электрической энергии	Информация о передаче электрической энергии, схема взаимодействия участников по передаче электроэнергии	да	22.02.22
4		Нормативные документы	Перечень актуальных нормативных документов	да	22.02.22
5		Паспорта услуг (процессов)	Перечень паспортов всех услуг (процессов), оказываемых (осуществляемых) сетевой организацией потребителям при передаче электрической энергии	да	22.02.22
6		Типовые формы документов	Формы типовых договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии	да	22.02.22
7		Тарифы на услуги по передаче электрической энергии	Тарифы на услуги по передаче электрической энергии на текущий период регулирования с указанием источника официального опубликования решения органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации	да	22.02.22
8		Баланс электрической энергии и мощности	1. Отпуск электрической энергии в сеть и отпуск электрической энергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемым для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации.	да	22.02.22
			2. Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электрической энергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования.		22.02.22
			3. Потери электрической энергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования		22.02.22
9		Затраты на оплату потерь	1. Затраты сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях.	да	22.02.22
			2. Уровень нормативных потерь электрической энергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь.		22.02.22
			3. Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования.		22.02.22
			4. Закупка сетевой организацией электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости.		22.02.22
			5. Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения
10	Технологическое присоединение	Общая информация о технологическом присоединении	Информация о процедуре технологического присоединения. Схема взаимодействия участников процесса	да
11		Нормативные документы	Перечень актуальных нормативных документов по технологическому присоединению	да
12		Паспорта услуг (процессов) процессов	Перечень услуг (процессов), оказываемых (осуществляемых) сетевой организацией потребителям при технологическом присоединении	да
13		Порядок выполнения мероприятий, связанных с присоединением к сетям	Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты	да
14		Типовые формы документов	Типовые формы документов на технологическое присоединение по каждой группе заявителей	да
15		Тарифы на технологическое присоединение	Тарифы на технологическое присоединение на текущий период регулирования с указанием источника официального опубликования решения органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации	да
16		Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения	Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей мощности на объектах электросетевого хозяйства с указанием текущего объема мощности на таких объектах (отдельно по каждому объекту)	да
17		Сведения о поданных заявках на технологическое присоединение, заключенных договорах и выполненных присоединениях	1. Сведения о количестве заявок и объеме мощности, необходимом для их удовлетворения.	да
			2. Сведения о количестве аннулированных заявок на технологическое присоединение.
			3. Сведения о выполненных присоединениях и объеме присоединенной мощности.
			4. Сведения о заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с указанием объема присоединяемой мощности, сроков и платы по каждому договору.
18	Коммерческий учет электрической энергии	Общая информация	Общая информация о порядке осуществления коммерческого учета	да
19		Нормативные документы	Перечень актуальных нормативных документов по осуществлению учета электрической энергии	да
20		Паспорта процессов	Перечень всех услуг (процессов), оказываемых (осуществляемых) сетевой организацией по коммерческому учету	да
21		Типовые формы документов	Типовые формы документов	да
22		Требования к организации учета	Требования к местам установки приборов учета, схеме подключения и метрологическим характеристикам приборов учета без указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования мест происхождения приборов учета или наименования производителей приборов учета	да
23	Обслуживание потребителей	Офисы обслуживания потребителей	1. Почтовые адреса и график работы	да
			офисов обслуживания потребителей.
			2. Телефонные номера заочного обслуживания по вопросам технологического присоединения, передачи электрической энергии и осуществления коммерческого учета.
			3. Электронный адрес сетевой организации для направления обращений потребителей по электронной форме.
			4. Фамилии, инициалы должностных лиц, ответственных за обслуживание потребителей сетевой организации.
			5. Форма записи на очный прием в офис обслуживания
24		Заочное обслуживание посредством телефонной связи (Единый центр обработки вызовов)	Телефонные номера заочного обслуживания по вопросам электроснабжения, осуществления технологического присоединения, передачи электрической энергии и осуществления коммерческого учета.	да
			Перечень вопросов, по которым потребитель может получить справочную информацию и консультацию при обращении по указанным телефонным номерам
25		Интерактивная обратная связь (интернет-приемная)	В рубрике размещаются интерактивные электронные формы с обязательной для заполнения контактной информацией и предпочтительным способом получения ответа. При направлении обеспечивается возможность прикреплять файлы с материалами по обращению.	да
			Электронные формы предусматривают следующие категории обращений:
			1) запрос справочной информации/консультации;
			2) обращение, содержащее жалобу;
			3) сообщение о бездоговорном (безучетном) потреблении электрической энергии;
			4) опрос потребителей (анкета потребителя).
			В рубрике обеспечивается возможность получения потребителем сведений о статусе рассмотрения обращения, направленного в сетевую организацию в электронной форме
26		Нормативные	1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих процедуру оказания (осуществления) сетевой организацией услуг (процессов) потребителям.	да
		документы	2. Информация о порядке подачи и сроках рассмотрения обращений потребителей, при этом сроки рассмотрения обращения не должны превышать сроки, определенные действующими нормативными правовыми актами.
			3. Порядок работы в личном кабинете потребителя		Корректировка 01.05.2021
27		Личный кабинет	Личный кабинет потребителя	да	Корректировка 01.05.2021
		потребителя	предоставляет адресную информацию потребителям, в том числе информацию о ходе прохождения этапов рассмотрения заявки потребителя и исполнения договора (поступление заявки, выдача технических условий, заключение договора, исполнение договора, фактическое присоединение)		Корректировка 01.05.2021
28		Вопросы и ответы	В рубрике размещаются часто задаваемые вопросы, возникающие у потребителей, и ответы на них	да	Корректировка 01.05.2021

Главный энергетик АО «Элеконд» А.Л.Федоров.