## Инструкция
Инструкция по работе с калькулятором для расчета параметров (характеристик) накопителя на основе конденсаторов с двойным электрическим слоем
№ п/п | № шага | Действие
1 | - | Примечание: В документе производится предварительный расчет параметров (характеристик) накопителя на основе конденсаторов с двойным электрическим слоем.
Используемые цветовые метки:
|  |  | текст | - | информационное поле, данные недоступны для изменения;
|  |  | 0,00 | - | рассчетное поле, данные недоступны для изменения;
|  |  |  | - | ввод данных с клавиатуры;
|  |  |  | - | выбор данных из списка;
|  |  |  | - | остаточное напряжение накопителя удовлетворяет исходным требованиям;
|  |  |  | - | остаточное напряжение накопителя неудовлетворяет исходным требованиям.
2 | Шаг 1 | Введите с клавиатуры значения в соответствующие поля.
Пример:
3 | Шаг 2 | Производится рассчет емкости накопителя энергии, исходя из требований к его работе (разрядный ток и время разрядки), а также величины допускаемого падения напряжения при работе накопителя.
Пример:
4 | Шаг 3 | На этом шаге определяем расчетную емкость конденсаторов, из которых будет состоять накопитель энергии. После выбора позиции из списка - параметры конденсатора изменятся автоматически.
Пример:
5 | Шаг 4 | При необходимости укажите количество параллельных цепочек конденсаторов, применяемых в накопителе. Примечание: по умолчанию устанавливается 1 цепочка последовательно соединенных конденсаторов. При необходимости увеличения емкости и снижения ЭПС накопителя на выбранных конденсаторах нужно вводить дополнительные параллельные цепочки.
Пример:
6 | Шаг 5 Шаг 6 Шаг 7 | На основе параметров выбранного конденсатора (Шаг 3) рассчитываются параметры полученного накопителя энергии: 1) Общие параметры накопителя:
2) Компоновка и массогабаритные характеристики:
3) Функциональные характеристики накопителя:
Примечание: - появление зеленой цветовой метки означает, что остаточное напряжение накопителя удовлетворяет исходным требованиям, переходим к Шагу 8; - появлении красной цветовой метки означает что, отсутствует запас по остаточному напряжению накопителя. Выбор емкости конденсатора - не верен, измените позицию конденсатора из списка с большим значением емкости в Шаге №3.
Пример:
7 | Шаг 8 | При положительном выполнении условий в Шаге 7 (появлении зеленой метки) - сохраните документ и направьте его любым удобным для Вас способом: - на электронную почту elecond.supercapacitor@elcudm.ru - в мессенджеры Telegram, Whatsapp (Моб. телефон) 8-919-902-7508 При появлении вопросов / предложений по расчету накопителя свяжитесь с нами по телефонам: Телефон:(34147) 4-25-01 Моб. телефон: 8-919-902-7508
Пример:
Перейти к расчету параметров (характеристик) накопителя на основе конденсаторов с двойным электрическим слоем
Note on D11: Область с текстом примечания
Note on D13: Область с текстом примечания

## Разрядка постоянным током
Расчет параметров (характеристик) накопителя на основе конденсаторов с двойным электрическим слоем 20 вольт 12,5 фарад
Требования заказчика (исходные данные для расчета) - Шаг 1 |  |  | Расчетные характеристики накопителя - Шаг 5
Номинальное напряжение накопителя | В | 20 | Номинальное напряжение накопителя |  | В | 20
Остаточное напряжение на накопителе | В | 16 | Емкость накопителя |  | Ф | 12.5
Время разрядки | сек. | 15 | ЭПС накопителя |  | мОм | 96
Разрядный ток | А | 3 | Компоновка и массогабаритные характеристики накопителя - Шаг 6
Масса, не более | г | 300 | Количество последовательно соединенных конденсаторов |  | шт. | 8
Габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота),не более | мм | 300х300х300 | Количество параллельно соединенных цепочек |  | шт. | 1
Расчетные данные для выбора конденсатора - Шаг 2 |  |  | Общее количество конденсаторов в накопителе |  | шт. | 8
Кол-во последовательно соединеных конденсаторов | шт. | 8 | Типономинал конденсаторов |  | К58-27 2,5Вх100Ф (-50°С)
Расчетная емкость единичного конденсатора | Ф | 90 | Объем конденсаторов в накопителе |  | см3 | 155.52
Емкость накопителя | Ф | 11.25 | Масса конденсаторов в накопителе |  | г | 140.8
Выбор конденсатора - Шаг 3 |  |  | Функциональные характеристики накопителя - Шаг 7
Наименование конденсатора | К58-27 2,5Вх100Ф (-50°С) |  | Падение напряжения на ЭПС |  | В | 0.288
Номинальная емкость конденсатора | Ф | 100 | Падение напряжения от разрядки в заданном режиме |  | В | 3.6
ЭПС конденсатора | мОм | 12 | Общее падение напряжения после разрядки |  | В | 3.888
Диаметр | мм | 18 | Остаточное напряжение |  | В | 16.112
Высота | мм | 60 | Энергия |  | Втч | 0.69444
Масса | г | 17.6 | Полезная мощность |  | кВт | 4
Указываем количество параллельных цепочек конденсаторов - Шаг 4 (при необходимости)
Количество параллельных цепочек конденсаторов | шт. | 1 | Направьте нам результаты расчета - Шаг 8
Емкость цепочки | Ф | 12.5 | E-mail: | elecond.supercapacitor@elcudm.ru
ЭПС цепочки | мОм | 96 | Телефон: | (34147) 4-25-01
Масса цепочки | г | 17.6 | Моб. телефон: | 8-919-902-7508 (Telegram, Whatsapp)
Прочитать инструкцию по работе
Note on E4: Укажите номинальное напряжение, до которого будет заряжен накопитель
Note on E5: Укажите допускаемое остаточное напряжение на накопителе после его разрядки
Note on E6: Укажите время разрядки накопителя, в течение которого требуется обеспечить резервное питание
Note on E7: Укажите разрядный ток, которым будет разряжаться накопитель для обеспечения резервного питания
Note on E8: Укажите требуемую массу (ограничение по массе накопителя)
Note on E9: Укажите требуемые габаритные размеры (место для размещения накопителя)
Note on D15: Выберите конденсатор, выпускаемый на АО "Элеконд"
Note on E22: По умолчанию: 1 цепочка последовательно соединенных конденсаторов. При необходимости увеличения емкости и снижения ЭПС накопителя на выбранных конденсаторах нужно вводить дополнительные параллельные цепочки.

## Лист выборки данных (2) (hidden)
Наименование конденсатора | Номинальная емкость конденсатора | ЭПС конденсатора | Диаметр | Высота | Масса* (фактическая)
К58-27 2,5Вх1Ф (-50°С) | 1 | 200 | 8 | 13 | 1.2
К58-27 2,5Вх3Ф (-50°С) | 3 | 55 | 8 | 20 | 1.6
К58-27 2,5Вх5Ф (-50°С) | 5 | 35 | 10 | 20 | 2.3
К58-27 2,5Вх10Ф (-50°С) | 10 | 30 | 10 | 30 | 3.3
К58-27 2,5Вх15Ф (-50°С) | 15 | 30 | 12.5 | 25 | 4.3
К58-27 2,5Вх25Ф (-50°С) | 25 | 25 | 16 | 25 | 7.1
К58-27 2,5Вх50Ф (-50°С) | 50 | 16 | 18 | 40 | 15.6
К58-27 2,5Вх100Ф (-50°С) | 100 | 12 | 18 | 60 | 17.6
К58-27 2,5Вх100Ф (-50°С) | 100 | 10 | 20 | 40 | 17.6
К58-28 2,7Вх1Ф (-50°С) | 1 | 200 | 6.3 | 14 | 0.8
К58-28 2,7Вх1Ф (-50°С) | 1 | 200 | 8 | 13 | 1.2
К58-28 2,7Вх3Ф (-50°С) | 3 | 55 | 8 | 20 | 1.6
К58-28 2,7Вх5Ф (-50°С) | 5 | 45 | 10 | 20 | 2.3
К58-28 2,7Вх10Ф (-50°С) | 10 | 35 | 10 | 30 | 3.3
К58-28 2,7Вх15Ф (-50°С) | 15 | 41 | 12.5 | 25 | 4.3
К58-28 2,7Вх25Ф (-50°С) | 25 | 27 | 16 | 25 | 7.1
К58-28 2,7Вх50Ф (-50°С) | 50 | 16 | 18 | 40 | 15.6
К58-28 2,7Вх100Ф (-50°С) | 100 | 15 | 20 | 40 | 17.6
К58-28 2,7Вх200Ф (-50°С) | 200 | 12 | 25 | 60 | 40.1
К58-29 2,7Вх1Ф (-60°С) | 1 | 400 | 6.3 | 14 | 0.8
К58-29 2,7Вх1Ф (-60°С) | 1 | 400 | 8 | 13 | 1.2
К58-29 2,7Вх3Ф (-60°С) | 3 | 110 | 8 | 20 | 1.6
К58-29 2,7Вх5Ф (-60°С) | 5 | 90 | 10 | 20 | 2.3
К58-29 2,7Вх10Ф (-60°С) | 10 | 70 | 10 | 30 | 3.3
К58-29 2,7Вх15Ф (-60°С) | 15 | 85 | 12.5 | 25 | 4.3
К58-29 2,7Вх25Ф (-60°С) | 25 | 54 | 16 | 25 | 7.1
К58-29 2,7Вх50Ф (-60°С) | 50 | 32 | 18 | 40 | 15.6
К58-29 2,7Вх100Ф (-60°С) | 100 | 30 | 20 | 40 | 17.6
К58-29 2,7Вх200Ф (-60°С) | 200 | 24 | 25 | 60 | 40.1
К58-30 2,7Вх330Ф (-60°С) | 330 | 25 | 35 | 66 | 80
К58-30 2,7Вх470Ф (-60°С) | 470 | 23 | 35 | 86 | 100
К58-31 2,7Вх680Ф (-60°С) | 680 | 28 | 60.8 | 80 | 280
К58-31 2,7Вх1000Ф (-60°С) | 1000 | 21 | 60.8 | 102 | 340
К58-31 2,7Вх1500Ф (-60°С) | 1500 | 18 | 60.8 | 113 | 400
К58-31 2,7Вх2200Ф (-60°С) | 2200 | 14 | 60.8 | 130 | 500
К58-31 2,7Вх3300Ф (-60°С) | 3300 | 10 | 60.8 | 166 | 600
К58-31 2,7Вх4700Ф (-60°С) | 4700 | 8 | 60.8 | 232 | 800